T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

| ALAN | ALT ALAN | KODU |
| --- | --- | --- |
| Teknik Eğitim | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2.02.08.24.001 |

- ETKİNLİĞİN ADI

Gaz Yakıcı Cihaz Montaj ve Servis Teknikleri Kursu

- ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenlerinin; “Gaz Yakıcı Cihaz Montaj ve Servis Teknikleri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

- Bacanın tanımını yapar.

- Baca çeşitlerini sıralar.

- İyi bir bacada bulunması gereken özellikleri örneklerle açıklar.

- Brülörün gaz bağlantısını yapar.

- Son katta bulunan gaz yakıcı cihazların baca bağlantılarını yapar.

- Baca kesit hesabı yapar.

- Baca çekiş testi yapar.

- Baca gazı analiz cihazını kullanır.

- Baca gazı sıcaklığını ölçer.

- Karbon monoksit ( CO ) miktarını ölçer.

- Karbon dioksit ( CO2 ) miktarını ölçer.

- Kanal ile yanma havasını temin eder.

- Kanal montajı yapar.

- Doğalgaz cihaz kumanda elemanlarının montajını yapar.

- Yakıcı cihaz termostat çeşitlerinin özelliklerini açıklar.

- Isı kontrol cihazlarını açıklar.

- Gaz yakıcı cihazların elektriksel bağlantılarını yapar.

- Kombi bakım ve onarımını yapar.

- Suyolu devresi bakım ve onarımını yapar.

- Kombi üretim otomasyonu ve test merkezi fabrika incelemelerini yapar.

- Gaz yolu devresi bakım ve onarımı yapar.

- Elektrik devresi bakım ve onarımını yapar.

- Cihaz kontrolünü yapar.

- El aletleri kullanımında dikkat edilecek hususları açıklar.

- Ani Su ısıtıcılarını (Şofben) Lpg; Ng açıklar.

- Ani su ısıtıcısı gaz ve atık devre elemanları ile kullanım amaçlarını açıklar.

- Gaz yakıtı brülor çeşitlerini açıklar.

- Arızalara çözüm yöntemleri üretir.

- Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.

- Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.

- Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programlan ile ilişkilendirir.

- Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır.

- Planları alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.

- Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.

- Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

- Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.

- Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.

- Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.

- Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.

- Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler.

- Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.

- Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

- Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

- ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

- MESLEKİ BİLGİ

Al. Alan Bilgisi

A2. Alan Eğitimi Bilgisi

- MESLEKİ BECERİ

Bl. Eğitim Öğretimi Planlama

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

B4. Ölçme ve Değerlendirme

- TUTUM VE DEGERLER

C3. İletişim ve İş Birliği

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

- ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 40 ders saati / 5 gün olacaktır.

- ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri

- ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- Eğitim görevlisi olarak “Gaz Yakıcı Cihaz Montaj ve Servis Teknikleri” konusunda sektör deneyimi olan tecrübeli uzmanlar ya da bu konuda hizmet içi eğitimler veren öğretmenler / eğitmenler görevlendirilecektir.

- Kursiyer sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecektir.

- Eğitim, Merkezi Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti olarak verilecektir.

- Eğitim, Fabrika, ARGE, üretim, test atölye ve laboratuvar ortamında uygulamalı olarak verilecektir.

- Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

- Kursiyer sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

- Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

- Kurs süresince gerekli görüldüğü zamanlarda gezi, gözlem ve incelemeler yapılacaktır.

- ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

| Konular | Süre (Saat) |
| --- | --- |
| Yanma İçin Gerekli Havayı Temin Etmek - Bacanın Tanımı - Baca Çeşitleri - Adi Şönt Bacalar - Şönt Bacalar - Müstakil (Ferdi)Bacalar - İyi Bir Bacada Bulunması Gereken Özellikler - Brülörün Gaz Bağlantısının Yapılması - Son Katta Bulunan Gaz Yakıcı Cihazların Baca Bağlantıları - Baca Kesit Hesabı - Baca Çekiş Testi - Baca Gazlarının Analizinin Yapılması - Baca Gazı Analiz Cihazının Kullanılması - Baca Gazı Sıcaklığının Ölçülmesi - Karbon Monoksit (CO) Miktarının Ölçülmesi - Karbon Dioksit (CO2) Miktarının Ölçülmesi - Kanal ile Yanma Havasının Temini - Kanal Montajı - Dış Duvara Kanal Montajı - Yanma Hava Temin Yöntemleri Duvarlardan Yanma Havasının Temini | 8 |
| Doğalgaz Cihaz Kumanda Elemanlarının Montajı - Yakıcı Cihaz Termostat Çeşitleri ve Özellikleri - On-Off Oda Termostatı - Oda Termostatı - Dış Ortam Hissedicileri - Termostat Montaj Yeri ve Montajda Dikkat Edilecek Hususlar - Termostat Elektriksel Bağlantıları - Termostatın Devreye Alınması Isı Kontrol Cihazları - Küresel Vana ve Filtreler - Basınç Regülatörleri - Manyetik Vana - Servo Motor - Basınç Kontrol Şalteri - Gaz Basınç Kontrol Şalteri - Basınç Kontrol Şalteri - Hava Basınç Kontrol Şalteri - Debi Ayar Vanalar - Emniyet Cihazları - Sızdırmazlık Kontrol Cihazları - Prosestatlar - Termik Emniyeti - Geri Tepme Emniyeti - Kontrol Cihazlarının Montajı - Gaz Yakıcı Cihazların Elektriksel Bağlantılarını Yapmak - Yakıcı Cihaz Elektriksel Bağlantıları - Gaz Brülörü Elektriksel Bağlantıları - Kombi Elektriksel Bağlantıları - Kontrol Paneli Üzerinden Elektriksel Bağlantı Montajı | 8 |
| Kombi Bakım ve Onarımı - Su Yolu Devresi Bakım Onarımı - Bacalı Kombi Çalışma Prensibi - Hermetik Kombi Çalışma Prensibi - Bacalı Fanlı Kombi Çalışma Prensibi - Kombi Su Devresi Elemanları - Ana Isı Eşanjörü - Aşırı Isı Emniyet Termostatı - Genleşme Tankı - NTC Ölçüm ve Çalışması - Sirkülasyon Pompası, By-Pass - Otomatik Tahliye Valfi - Manometre.3 Bar Emniyet Valfi - Kullanım Suyu Akış Sensörü - Kullanım Suyu Oransal Akış Ölçer - 3yollu Vana - Isıtma Sistemi Basınç Sensörü - Doldurma-Boşaltma Musluğu - Kombi Su Devresinde Oluşan Arızalar ve Çözüm Yöntemleri | 8 |
| BOCH Kombi Üretim Fabrikası Gezisi - Kombi Üretim Otomasyonu ve Test Merkezi İncelemeleri - Gaz Yolu Devresi Bakım Onarımı - Kombi Gaz ve Atık Devre Elemanları - Ateşleme Elektrotları - İyonizasyon Elektrotu - Brülör - Enjektör Çap, Kapasite ve Dönüşümler - Diferansiyel Hava Basınç Anahtarı - Fan - Manometre,3 Bar Emniyet Valfi - By-Pass Valfi - Gaz Valfi - Gaz Valfi Çalışma Prensibi - Kombi Gaz Devresinde Oluşan Arızalar ve Çözüm Yöntemleri - Kombi Atık Gaz Devresinde Oluşan Arızalar ve Çözüm Yöntemleri - Elektrik Devresi Bakım Onarımını Yapmak - Kombi Elektrik Devresi Elemanları - Kombi Elektrik Devresinde Oluşan Arızalar ve Çözüm Yöntemleri - Cihaz Kontrolünü Yapmak - Bacalı Kombi Çalışma Kontrolü - Hermetik Kombi Çalışma Prensibi - Müşterinin Yapabileceği Basit Arızalarının Anlatımı - Cihazın Resetlenecek Arıza Çeşitleri - Sisteme Su Beslemesi - Isıtıcı Hava Alma Yöntemi | 8 |
| İZELTAŞ El Aletleri Fabrika Gezisi - El Aletleri Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar - Ani Su Isıtıcıları (Şofben) Lpg; Ng - Ani Su Isıtıcısı Gaz ve Atık Devre Elemanları - Ateşleme Elektrotları - İyonizasyon Elektrotu - Brülör - Enjektör Çap, Kapasite ve Dönüşümler - Diferansiyel Hava Basınç Anahtarı - Fan - Manometre, 3 Bar Emniyet Valfi - By-Pass Valfi - Gaz Valfi - Gaz Valfi Çalışma Prensibi - Gaz Yakıtlı Brülör Çeşitleri - Atmosferik Brülörler - Üflemeli Brülörler - Çalışma Prensipleri - Emniyet Elemanları - Ateşleme Elemanları - Gaz Kontrol Elemanları - Arızalar ve Çözüm Yöntemleri | 6 |
| Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) | 2 |
| Toplam | 40 |

- ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

- Eğitim faaliyeti yüz yüze eğitim yaklaşımıyla yapılacaktır.

- Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulamalı, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

- Kursiyerlere ders notları elektronik ortamda verilecektir.

- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla uygulama ağırlıklı süreç değerlendirmesinin yanı sıra 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

- Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.