T.C.

### MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

| ALAN | ALT ALAN | KODU |
| --- | --- | --- |
| Öğretmen Eğitimleri | Özel Alan Eğitimleri | 2.02.08.24.017 |

- ETKİNLİĞİN ADI

İnovatif Soğutma ve İklimlendirmenin İlkeleri Eğitimi Kursu

- ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğretmenlerinin “Soğutma ve İklimlendirme” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

- Sert lehimleme tekniklerini açıklar.

- Bakır boru işçiliğini, tekniklerine ve yöntemlerine göre açıklar.

- Bakır boru işçiliğinde kullanım amacına göre sökülebilen / sökülemeyen parçaların birleştirmesine yönelik uygulamaları açıklar.

- Sentetik ve alternatif / doğal soğutkanların genel özelliklerini açıklar.

- Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimini açıklar.

- Kızgınlık (superheat) ve aşırı soğuma (subcooling) kavramlarını açıklar.

- Psikrometrik diyagramda nemli havaya ilişkin değerleri işaretlemeyi açıklar.

- İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

- Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

- İklim değişikliğine ilişkin ulusal ve uluslararası yönetmelikleri açıklar.

- İklim değişikliğine neden olan florlu sera gazlarına ilişkin temel kavramları açıklar.

- Soğutma sisteminin işleyişini kolaylaştıran yardımcı elemanları kullanım yerlerine göre ilişkilendirir.

- Uygulamalarında ölçme tekniklerini kullanarak otomatik kontrol sistemlerini yapar.

- İklimlendirme sisteminin amacına yönelik darbe, basınç ve sızdırmazlık testlerini açıklar.

- Temel soğutma devresini ölçme, bakır boru yöntem ve tekniklerini kullanmayı açıklar.

- Enerji verimliliği mevzuatı ve ilgili çalışmaları takip eder.

- Enerji verimliliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini savunur.

- Alternatif soğutkanlara ilişkin uygun çalışma yöntemlerini açıklar.

- Isı pompasının tanımını yapar.

- Isı pompası gaz çevrimini ve çalışma prensibini açıklar.

- Isı pompası çevrim açısından çeşitlerini açıklar.

- Isı pompaları kapasitelerine göre nasıl isimlendirileceğini ve seçim kriterlerini açıklar.

- Isı pompası tesisatı bileşenlerini seçer ve montajını yapmayı açıklar.

- Isı pompası tesisatı tasarlar.

- Çeşitli ısı pompası cihazlarının montaj örneklerini açıklar.

- Soğutmada karbondioksit kullanımının genel özelliklerini açıklar.

- Soğutmada karbondioksit kullanımının ulusal ve uluslararası yönetmelikleri / standartları tanır.

- Soğutmada karbondioksit kullanımının emniyetli kullanımı konusunda kalıcı davranışlar geliştirir.

- Karbondioksitin soğutkan olarak kullanımındaki tarihsel gelişim süresince tüm sistemlerin (transkritik, subkritik, kaskad, booster, ara soğutuculu ve ejektörlü) özelliklerini açıklar.

- Bir soğutkan olarak karbondioksit kullanılan sistemlerin kullanıldığı ya da kullanılacağı coğrafik konuma göre enerji verimliğini hesaplar.

- VRV ve ısı pompası cihazlarının montaj, arıza bakım ve onarımında kullanılan araç gereçleri tanır.

- VRV ve ısı pompası cihazlarının parçalarını açıklar.

- Arıza simülasyonu ve çözüm çalışmaları yapmayı açıklar.

- Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.

- Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.

- Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.

- Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

Bu program 01.12.2017 tarih ve 20299-360.03-E.20525423 sayılı makam onayı ile uygun görülen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” doğrultusunda aşağıda yer olan yeterlik alanlarını kapsamaktadır.

A. MESLEKİ BİLGİ

A1.Alan Bilgisi

A2.Alan Eğitimi Bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C3.İletişim ve İş Birliği

C4.Mesleki ve Bireysel Gelişim.

4. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Etkinliğin süresi 48 ders saatidir.

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğretmenleri

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- Eğitim görevlisi olarak; bu alanda deneyimli hizmetiçi eğitimler veren öğretmen/akademisyen veya bu alanda uzman eğitimciler görev alacaktır.

- Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı olan sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

- Kursiyer sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

- Katılımcı sayısı dikkate alınarak eğitim ortamında ve eğitimin yapıldığı kurumun tüm alanlarında hijyen ve sosyal mesafe sağlamaya ilişkin gerekli önlemler alınacaktır.

- Uzaktan eğitim faaliyeti olarak verilmesi durumunda eğitim senkron/asenkron olarak OYS alt yapısı içerisinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleriyle verilecektir.

- Eğitim merkezî olarak düzenlenecektir.

- ETKİNLİKLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

| Konular | Süre ( Saat) |
| --- | --- |
| # Sert Lehimleme - Lehimleme Nedir? - Sert Lehimlemede Kullanılan Dolgu Malzemeleri - Sert Lehimlemede Kullanılan Dekapanlar - Kapiler Sert Lehimleme - Sert Lehimleme Birleştirme Tipleri - Oksi-Gaz Alevi ile Sert Lehimlemede Doğru Alev Ayarı Yapma - Alev Geri Tepme Emniyet Valfleri - Sert Lehimlemede İş Sağlığı ve Güvenliği | 8 |
| Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Çevrimi - Soğutma Çevriminin Animasyonlar Eşliğinde Açıklanması - Soğutma Çevriminde Kullanılan Yardımcı ve Emniyet Elemanları | 4 |
| # İklimlendirme - İklimlendirme ve Uygulamalarına Genel Bakış - Klima Santrali - Chiller - Soğutma Kulesi - Klima Santrali, Chiller ve Soğutma Kulesinin İlişkisi | 2 |
| Psikrometrik Diyagram - Nemli Havanın Özelliklerinin Psikrometrik Diyagramda Gösterimi | 2 |
| Davranışın Altında Yatan İnançların Tespiti ve Doğru Yaklaşım - Davranışların Altında Yatan Temel İnançlar Nelerdir? - Temel İnançlara Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı? | 2 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Önlemleri - Dökülme ve Sızıntılara Karşı Kullanılacak Uygun Donanım - Malzeme ve Ekipmanlar | 2 |
| Temel Termodinamik ve Dolaylı Sızıntı Kontrol Prensipleri Soğutma Sistemindeki Ana Elemanların Fonksiyonları - Kompresörlerin Temel Fonksiyonları - Florlu Soğutkan Kaçağının Kompresörün Çalışması Üzerine Etkileri - Florlu Sera Gazlarına Alternatif Düşük GWP’li Soğutkanları Çalışma - Alternatif Soğutkanlara İlişkin Emniyetli Çalışma Tedbirleri - Alternatif Soğutkanların Değişik Dış Ortam Koşullarındaki Davranışını Enerji Verimliliği - Kondenserlerin Temel Görevlerini Açıklar - Defrost Sistemi Dahil Evaporatörlerin Temel Görevleri - Genleşme Valflerinin Temel Görevleri - Filtre Kurutucunun Kontrol Süreci | 6 |
| Isı Pompası Genel Tanımlar - Soğutucu Akışkan Gaz Çevrimi Hakkında Genel Bilgiler | 2 |
| Isı Pompası Çeşitleri - Isı pompası tahrik açısından çeşitleri (Mekanik T. – Termal T.) - Kaynak Açısından Çeşitleri - Toprak Kaynaklı Isı Pompaları - Su Kaynaklı Isı Pompaları - Hava Kaynaklı Isı Pompaları | 1 |
| Isı Pompasını Oluşturan Bileşenler - Kompresör ve Komprasör Çeşitleri - Expansion Valf – Genleşme Valfi - Buharlaştıcı – Evaparatör - Yoğuşturucu – Kondanser - Dört Yollu Vana - Elektronik Bileşenler, Kart ve Sensörler | 2 |
| Hava Kaynaklı Isı Pompası Tesisat Montaj Detayları - Hava Kaynaklı Isı Pompası | 1 |
| Temel İklimlendirme - İklimlendirme Çeşitleri - Radyatör Sistemi - Fancoil Sistemi - Yerden Isıtma / Serinletme - Tavandan Isıtma / Serinletme Kontrollü Havalandırma Sistemi | 2 |
| Soğutma Sistemlerinde Karbondioksit Kullanımına Genel Bakış - Giriş Alternatif Soğutucu Akışkanlar - Emniyet ve Risk Yönetimi - Tasarım Farklılıkları - Kontrol Altında Tutma ve Sızıntı Tespiti - Bakım ve Tamir - Mevcut Sistemlerin Tadilatı - Mevzuat ve Standartlar Alternatif Soğutucu Akışkanlar - Kaçakların Finansal, Çevresel, Emniyet ve Güvenilirlik Maliyetleri Saha Araştırmaları ve Rehberlik | 6 |
| Sentetik ve Alternatif Soğutkanlara Genel Bakış - Sentetik ve Doğal Soğutkanlar - Ulusal ve Uluslararası Yönetmelik ve Standartlar - Karışım Soğutkanlar - Karışım Soğutkanlarda Sıcaklık Kayması, Bubble Point ve Dew Point Kavramları - P-H Diyagramı ile Analizi | 2 |
| VRV Giriş - Temel Soğutma Çevrimi - VRV Sistemleri Nedir, Kullanım Yerleri - VRV Model ve Tipleri - VRV Borulama Şemaları | 1 |
| VRV Montaj - İç Ünite Tipleri, Yerleşimi, Montajı Ve Borulama - Drenaj Hattı Tasarımı - Kaçak Testleri - Dış Ünite Montaj Kuralları - Haberleşme ve Enerji Hatları - Vakum - İlave Gaz Şarjı Hesabı - Devre Alım | 2 |
| VRV Arıza - Arıza Teşhis - Arıza Kodları - Arıza Çözüm Akış Şemaları - Komponent ve Sistem Ölçümleri | 1 |
| Kumandalar & Otomasyon - İç Ünite Kumandaları - Merkezi Kumandalar - Enerji Dağıtım Faturalandırma Sistemleri - Otomasyon Sistemleri (Modbus, Bacnet) | 1 |
| Ölçme ve Değerlendirme | 1 |
| Toplam | 48 |

- ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

- Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

- Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

- Eğitimin uzaktan hizmet içi eğitim yöntemiyle yapılması durumunda katılımcılara eğitim ve tüm doküman elektronik ortamda verilecektir. Bilgi teknolojilerinin verdiği imkânlar doğrultusunda çevrim içi ve çevrim dışı uygulamalar (sesli, görüntülü ve etkileşimli uygulamalar, ödev, portfolyo, sohbet, forum, e posta, sanal sınıf uygulamaları vb teknolojiler) tek başına veya birlikte kullanılabilecektir.

- Programın hedeflerine ulaşmak için uzaktan eğitimde sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılacak ve katılımcıların etkileşimli uygulamalar ile konuyu pekiştirmesi sağlanacaktır.

- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla tüm konuları kapsayan sınav yapılabileceği gibi ödev, etkileşimli uygulamalar, portfolyo, proje, laboratuvar çalışmaları vb çalışmalardan değerlendirme yapılarak not verilebilecektir. Uygulama çalışmalarının ve sınavın birlikte yapılması durumunda ise ortalaması alınarak başarı notu hesaplanacaktır. 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

- Eğitimin uzaktan eğitim olarak yapılması durumunda, eğitime katılım ve değerlendirme iş ve işlemleri ÖYS alt yapısı içerisinde alınan raporlara göre gerçekleştirilecektir.

- Başarılı olanlara “Kurs Belgesi’’ (e-sertifika) verilecektir.