T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

| ALAN | ALT ALAN | KODU |
| --- | --- | --- |
| Öğretmen Eğtimleri | Özel Alan Eğitimleri | 2.02.08.36.003 |

- ETKİNLİĞİN ADI

Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Tasarım ve Uygulama Eğitimi Semineri

- ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Eğitim Tasarım ve Uygulama Eğitimi” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

- Birincil enerji kaynakları konusunda bilgi sahibi olur.

- Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip eder.

- Güneş enerjisinin önemini açıklar.

- Güneş enerjisi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

- Fotovoltaik hücrelerin yapısı, tarihçesi ve temel çalışma prensibini açıklar.

- Güneş paneli üretiminde kullanılan yarı iletken malzemeleri tanır.

- Fotovoltaik güneş hücrelerinin içyapısı ve elektriksel temel özelliklerini açıklar.

- Şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız sistemler arasındaki farklılıkları sıralar.

- Güneş panelleri, akü grubu, akü şarj regülâtörü, eviriciler, kablo ve konnektör gibi temel fotovoltaik sistem bileşenlerini ve temel çalışma prensiplerini kavrar.

- Fotovoltaik sistem elemanlarının montajını öğrenir.

- Montaj sırasında dikkat edilmesi gerekenleri uygular.

- Güneş enerjisinin diğer uygulamalarda kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.

- GES Mevzuatını öğrenir.

- Kurulması planlanan güneş enerjisi santralinin yerinin ön analizini yapabilme becerisi kazanır.

- Temel fotovoltaik sistemi kurma bilgi ve becerisi kazanır.

- Güneş panellerini dış görünümüne göre çeşidini belirler.

- Fotovoltaik panel akım-gerilim karakteristiğini açıklar.

- Fotovoltaik panellerin seri ve paralel bağlantılarını yapar.

- Fotovoltaik panelin montajını yapabilme becerisi kazanır.

- Yenilenebilir enerji sistemlerinde temel fiziksel büyüklerin öğrenilmesi ve fotovoltaik sistemlerde kullanımı konusu hakkında bilgi sahibi olur.

- Fotovoltaik uygulamalarda kullanılan temel elektrik-elektronik kavramları ve kuramlarını öğrenir.

- Enerji depolama teknikleri, çeşitleri ve kullanım alanları konusunda bilgi ve beceri kazanır.

- Batarya yönetim sistemlerini açıklar.

- Pillerin temel yapıları konularında bilgi sahibi olur.

- Pillerin şarj ve deşarj olması hakkında teknik bilgi sahibi olur.

- Pil çeşitlerini ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.

- Bir uygulamada hangi pilin daha uygun olduğunu seçer.

- Pil yapıları, batarya teknolojileri ve bağlantılarını açıklar.

- Bataryaların bakım ve onarımını yapar.

- Bataryaları seri ve paralel bağlantılarını yapar.

- Batarya ölçümlerini yapar.

- Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

- Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.

- Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.

- Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

- Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

Bu program 01.12.2017 tarih ve 20299-360.03-E.20525423 sayılı makam onayı ile uygun görülen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” doğrultusunda aşağıda yer olan yeterlik alanlarını kapsamaktadır.

A. MESLEKİ BİLGİ

A1.Alan Bilgisi

A2.Alan Eğitimi Bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C3.İletişim ve İşbirliği

C4.Mesleki ve Bireysel Gelişim

- ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 36 ders saati olacaktır.

- ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” ve “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” alan öğretmenleri

- ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- Eğirtim görevlisi olarak alanında uzman bu konuda hizmetiçi eğitim veren eğitimciler görevlendirilecektir.

- Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.

- Faaliyet merkezi olarak yüz yüze merkazi/mahalli veya uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak düzenlenecektir.

- Uzaktan eğitim faaliyeti olarak verilmesi durumunda eğitim asenkron olarak OYS alt yapısı içerisinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleriyle verilecektir.

- Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

- Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabilecekleri biçimde düzenlenecektir.

- Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

- ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

| Konular | Süre (Saat) |
| --- | --- |
| Enerjiye Giriş ve Birincil Enerji | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 1 |
| Güneş Enerjisi Sistemlerine Giriş | 1 |
| Fotovoltaik Sistemler | 7 |
| Fotovoltaik Sistem Elemanları | 4 |
| Güneş Enerjisi Isı Teknolojileri ve Uygulamaları - Yoğunlaştırıcılı güneş enerjisi sistemleri ve elektrik üretimi - Güneş havuzları - Güneş bacaları - Güneş ile su damıtma sistemleri - Güneşle sera ısıtma - Güneşle kurutma - Güneşle soğutma - Güneş ocakları | 2 |
| GES Mevzuat - Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - 10 Kw’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar - Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik | 1 |
| GES Ön Fizibilite | 1 |
| Güneş Panelleri Uygulamaları | 6 |
| Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi | 1 |
| Temel Elektrik | 2 |
| Enerji Depolama Teknikleri | 2 |
| Piller ve Pil Çeşitleri - Pil Çeşitleri - Piller ile Batarya Oluşturma - Batarya Testleri, Batarya Bakımı ve Onarımı - Batarya Deneyleri | 6 |
| Toplam | 36 |

- ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

- Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulamalı, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

- Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Seminer sonunda katılımcılar tarafından yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi, eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alınacaktır.

- Seminer sonunda katılımcılara “Seminer Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.